|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учебный корпус** | **Помещение** | **Температура**  **в С\*** |
| **Учебно-административный корпус № 1** | Аудитория № 1 | **22** |
| Аудитория № 2 | **21** |
| Аудитория № 3 | **21** |
| Аудитория № 4 | **21** |
| Аудитория № 5 | **22** |
| Аудитория № 6 | **21** |
| Аудитория № 7 | **21** |
| Аудитория № 8 | **21** |
| Аудитория № 9 | **21** |
| Аудитория № 10 | **21** |
| Аудитория № 11 | **21** |
| Аудитория № 12 | **21** |
| Коридор 1 этаж | **19** |
| Коридор 2 этаж | **20** |
| Актовый зал | **22** |
| Столовая | **20** |
| **Учебный корпус № 2** | Аудитория № 13 | **21** |
| Аудитория № 14 | **21** |
| Аудитория № 15 | **21** |
| Аудитория № 16-16А | **21** |
| Аудитория № 17 | **21** |
| Аудитория № 18 | **21** |
| Аудитория № 19 | **21** |
| Библиотека | **22** |
| Коридор 1 этаж | **20** |
| Коридор 2 этаж | **21** |

**06.03.2025г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учебно-производственные мастерские** | Спорт зал | **22** |
| Столярная мастерская | **22** |
| Обеспечение живучести судна № 20 | **20** |
| Учебная мастерская «Борьба за живучесть» № 20 А | **20** |
| Комплекс «Борьба за живучесть» № 20 Б | **20** |
| Мастерская по ремонту ДВС № 21 | **20** |
| Сварочная мастерская | **22** |

**Примечание: измерительный прибор – Термометр «Пирометр» DT-8836.**